RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Ministère de la Transition écologique

Arrêté du ******

modifiant l’arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 2921 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement

NOR :

Publics concernés : exploitants d'installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE).

Objet : modification des prescriptions générales applicables aux installations de refroidissement évaporatif par dispersion d’eau dans un flux d’air généré par ventilation mécanique ou naturelle afin de les rendre également applicables aux installations de récupération de la chaleur par dispersion d’eau dans des fumées émises à l’atmosphère, de type condenseurs par voie humide.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Notice : le présent arrêté modifie les prescriptions générales s'appliquant aux installations soumises à déclaration au titre de la rubrique n° 2921 de la réglementation ICPE.

Références : le texte modifié par le présent arrêté peut être consulté dans sa rédaction issue de cette modification sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

La ministre de la transition écologique,

Vu le code de l’environnement, notamment son livre V ;

Vu l’arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 2921 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques du ……….. ;

Vu les observations formulées lors de la consultation publique réalisée du …….. au ……., en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement,

Arrête :

Article 1er

L’arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 2921 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa de l’article 1er est supprimé.

2° Dans l’annexe I, les mots : « NF T90 431 (avril 2006) » sont remplacés par les mots : « NF T90 431 (version 2020) » ;

3° Le point 1 de l’annexe I est modifié comme suit :

- Au premier alinéa, les mots : « évaporatif par dispersion d’eau dans un flux d’air généré par ventilation mécanique ou naturelle » sont insérés après les mots : « l’installation de refroidissement » ;

- Entre les alinéa 1 et 2, sont insérés les mots : « Sont considérés comme faisant partie de l’installation de récupération de la chaleur par dispersion d’eau dans des fumées émises à l’atmosphère au sens du présent arrêté, l’ensemble des éléments suivants : parties du circuit en contact avec les fumées ou avec l’eau de condensation réinjectée dans les fumées, condenseur, électrofiltre humide, buse d’aspersion, et toutes ses parties internes, échangeur(s), ensemble des canalisations qui acheminent l’eau d’un équipement à l’autre, bassin(s) de stockage(s), canalisation(s) de distribution de l’eau, canalisation(s) d’acheminement de l’effluent de l’électrofiltre, unité(s) de traitement des eaux chargées, purge(s) de rejet et circuit(s) d’eau des appoint(s). » ;

- Au deuxième alinéa, les mots : « (système aéroréfrigérant) ou l’installation de récupération de la chaleur (condenseur par voie humide) » sont insérés après le mot : « refroidissement » ;

4° Le point 1.9 de l’annexe I est ainsi modifié :

- Entre les alinéa 1 et 2, sont insérés les mots : « ”Condenseur par voie humide” : système de récupération de la chaleur latente des fumées par dispersion d’eau dans des fumées émises à l’atmosphère ; » ;

- A l’alinéa 2, les mots : « ou dans des fumées » sont insérés après les mots : « flux d’air » ;

5° Le point 2.5.2 de l’annexe I est ainsi modifié :

- A l’alinéa 11, les mots : « aéroréfrigérante ou du condenseur par voie humide » sont insérés après le mot : « tour » ;

- A l’alinéa 14, les mots : « sur la tour » sont supprimés ;

6° A l’alinéa 48 du point 3.7.I.1 de l’annexe I, les mots : « le cas échéant » sont insérés après les mots : « Légionella pneumophila et » ;

7° A l’alinéa 24 du point 3.7.II.1 de l’annexe I, les mots : « la ou les tours » sont remplacés par les mots : « l’installation » ;

8° L’annexe V est ainsi modifiée :

- Au premier alinéa du I, les mots : « installations existantes » sont remplacés par les mots : « systèmes aéroréfrigérants existants » ;

- Après le tableau du I, sont insérées les dispositions suivantes :

« II. – Sans préjudice des dispositions applicables au titre d’autres réglementations, les dispositions suivantes sont applicables aux condenseurs par voie humide, mis en service ou ayant fait l’objet d’une demande de permis de construire avant le 1er janvier 2021, selon les délais ci-dessous :

| Immédiat | Annexe I - Points 1.1 à 1.3, 1.4 (sauf alinéas 11 et 12), 1.5 à 1.9, 2.7, 2.8, 3.2 à 3.6, 4.2, 5.2, 5.4 à 5.8, 7, 8 et 9 Annexe II |
| --- | --- |
| A partir du 1er juillet 2021 | Annexe I – Points 3.1, 3.7, 5.1, 5.9 |
| A partir du 1er janvier 2023 | Annexe I – Points 2.5.2.c (*), 2.5.2.e |
| A partir du 1er janvier 2025 | Annexe I – Point 2.9 |

(*) Sauf en cas d’impossibilité technique ou de coût disproportionné.

III. – Les dispositions des points 1.4 (alinéas 11 et 12), 2.1, 2.2, 2.5.1, 2.5.2.a, 2.5.2.d, 2.10, 2.11, 5.3 de l’annexe I du présent arrêté ne s’appliquent pas aux condenseurs par voie humide, mis en service ou ayant fait l’objet d’une demande de permis de construire avant le 1er janvier 2021.».

Article 2

Le présent arrêté entre en vigueur à la date du 1er janvier 2021.

Article 3

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le

| Pour la ministre et par délégation, Le directeur général de la prévention des risques, Cédric BOURILLET |  |
| --- | --- |