Projet d’arrêté révisant l’arrêté du 8 janvier 1998
Note explicative

Le présent arrêté vise à apporter les modifications suivantes à l’arrêté du 8 janvier 1998 :

-Actualisation des références réglementaires suite à la codification du décret du 8 décembre 1997 relatif à l’épandage de boues issues du traitement des eaux usées

Articles 2 à 4 et articles 6 à 11 :

Le décret n°97-1133 du 8 décembre 1997 a été abrogé et codifié en intégralité dans le livre II du code de l’environnement aux articles R. 211-25 à R. 211-47. Les références faites aux articles du décret du 8 décembre 1997 ont donc été actualisées et remplacées par les références correspondantes du livre II du code de l’environnement.

Dans l’article 2, la référence à l’article 10 de la loi du 3 janvier 1992 est remplacée par le renvoi aux articles L. 214-1 à L. 214-6 suite à la publication de l’ordonnance 2005-805 du 18 juillet 2005 portant simplification, harmonisation et adaptation des polices de l'eau et des milieux aquatiques, de la pêche et de l'immersion des déchets.

Dans l’article 2, la référence aux articles 15 et 33 du décret n°93-742 du 29 mars 1993 est remplacée par le renvoi aux articles L. 181-14 (règles générales de modifications), R. 181-45 (règles d’application) et R. 181-46 (critères de modification substantielle ou notable) pour les dossiers soumis à autorisation et par le renvoi aux articles R. 214-39 et R. 214-40 pour les dossiers soumis à déclaration, suite à la publication de l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale.

-Consolidation des dispositions liées au stockage dans le présent arrêté suite à la modification de l’intitulé de la rubrique 2.1.3.0 de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 et suivants du code de l’environnement.

Article 5 :

L’article 5 de l’arrêté du 8 janvier 1998 concerne les ouvrages de stockage de boues. La modification de cet article vise à intégrer d’une part, les dispositions sur le stockage figurant à l’article 15 de l’arrêté du 21 juillet 2015 et d’autre part, les dispositions déjà applicables aux installations de stockage de boues situées en dehors du site de la station ou destinées à stocker des boues de différentes stations. Ces installations, actuellement encadrées par les arrêtés de prescriptions générales encadrant la rubrique 2716 des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) « Transit, regroupement, tri ou préparation en vue de réutilisation de déchets non dangereux non inertes », seront désormais intégrées dans le champ d’application de la rubrique 2.1.3.0 de la nomenclature IOTA. Ainsi, il est proposé de faire figurer l’ensemble des dispositions liées à la conception, au dimensionnement et à la gestion des ouvrages de stockage de boues dans le présent article modifié.

Des clarifications ont été apportées sur le dimensionnement des ouvrages. La quantité de boues à prendre en compte pour son dimensionnement sera celle mentionnée dans l’étude préalable prévue à l’article R. 211-33 du code de l’environnement.

Des clarifications ont été apportées sur les conditions de dépôt temporaire des boues. Dans un souci de protection des ressources en eau vis-à-vis des pollutions que pourraient engendrer ces dépôts temporaires, notamment en matière de nitrates, il est proposé, en zone vulnérable, de ramener la durée du dépôt temporaire à 30 jours. Cette limitation permettra de s’assurer que les dépôts temporaires ne viennent pas se substituer en tout ou partie aux obligations de stockage.

-Intégration de nouvelles prescriptions dans le cas de mélange de boues provenant d’installations de traitement des eaux usées distinctes.

Article 5 :

Une mesure de simplification administrative des mélanges de boues entre elles est également prévue dans le cadre de la révision de la nomenclature IOTA. Le projet de décret « modifiant la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités visés à l’article L. 214-1 du code de l’environnement et certaines dispositions du code de l’environnement et du code général des collectivités territoriales » modifie l’article R. 211-29 du code de l’environnement. Ainsi, il est proposé, en accord avec les conclusions du groupe de travail sur la méthanisation, officiellement adressées le 3 mars 2019 aux membres du groupe de travail, par courrier signé d’Emmanuelle Wargon, de lever l’interdiction relative aux mélanges de boues d’origines différentes, sous réserve que leur composition soit conforme aux prescriptions techniques applicables au épandage de boues sur les sols agricoles (arrêté du 8 janvier 1998). Il ne sera donc plus nécessaire d’avoir recours à une dérogation, via un accord préalable du préfet, pour pouvoir mélanger des boues de stations de traitement des eaux usées (STEU).

De nouvelles dispositions ont donc été intégrées à l’article 15 afin de garantir une bonne gestion des flux en cas de mélange de boues provenant d’installations distinctes :
→ la mise en place d’un stockage des boues sur le site de la station émettrice dans l’attente des résultats d’analyse avant transfert (3 semaines)
→ l’exigence d’une information préalable avant admission de boues d’origines différentes dans l’ouvrage de stockage (origine, procédé de traitement et caractérisations des boues à mélanger)
→ le refus systématique par l’exploitant de l’ouvrage de stockage de tout lot de boues présentant une non-conformité aux valeurs limites fixées aux tableaux 1a et 1b de l’annexe I du présent arrêté ;
Des analyses sont donc mises en place sur les boues avant et après mélange. En effet, en application du R. 211-27 du CE, seules les boues présentant un intérêt agronomique et une innocuité peuvent être épandues.

-Reprise de certaines dispositions figurant dans l’arrêté du 21 juillet 2015 :

Article 12 :

L’alinéa 15 de l’article 15 de l’arrêté du 21 juillet 2015 est consacré à la transmission par voie électronique des données relatives au plan d’épandage et aux campagnes d’épandage dans SILLAGE. Il est proposé de déplacer cet alinéa dans le présent arrêté.

-Actualisation des références pour les méthodes de préparation et d’analyses dans les sols et dans les boues :

Article 13 :

L’annexe III de l’arrêté du 8 janvier 1998 liste les différents paramètres permettant de caractériser la valeur agronomique des boues et des sols. Il est proposé ici de rendre plus lisible la liste de ces paramètres en les intégrant dans un tableau et de mettre à jour la dénomination de certains paramètres.

Article 14 et 15 :

L’annexe V de l’arrêté du 8 janvier 1998 fixe les méthodes de préparation d’échantillonnage et d’analyse. Il est proposé ici de mettre à jour les références aux méthodes d’extraction et d’analyses proposées au 3° et 4° et de l’annexe V (actualisation des normes).