Décret n°                          du

Relatif à la transposition de l’article premier de la directive 2013/64/UE du Conseil du 17 décembre 2013 modifiant notamment la directive 91/271/CEE du Conseil, suite à la modification du statut de Mayotte à l’égard de l’Union européenne,

NOR : […]

Publics concernés : communes de Mayotte, SIEAM (Syndicat intercommunal d’eau et d’assainissement de Mayotte)

Objet : Echéances à respecter en matière de collecte et traitement des eaux usées à Mayotte eu égard à son statut de région ultra périphérique

Entrée en vigueur : Dès la publication du présent décret.

Notice :

Références : Le présent décret peut être consulté sur le site de Legifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la  ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et de la ministre des Outre-Mer,

Vu la directive 2013/64/UE du Conseil du 17 décembre 2013 modifiant notamment la directive 91/271/CEE du Conseil, suite à la modification du statut de Mayotte à l’égard de l’Union européenne,

Vu le code général des collectivité territoriales notamment son article l'article L.2224-8,

Vu la saisine du Conseil départemental de Mayotte en date du 19 juin 2015

Vu l’avis du Comité national  d’évaluation des normes (CNEN) en date du …...

Vu l’avis de la Mission interministérielle de l’eau (MIE) du …

Vu l’avis du Conseil d’Etat (section des travaux publics)  en date du …..

Décrète :

Art 1 - Les agglomérations de Mayotte sont équipées de systèmes de collecte des eaux urbaines résiduaires:

- au plus tard le 31 décembre 2020 pour les agglomérations de plus de 10 000 équivalents habitants de façon à couvrir au moins 70 % de la charge de pollution organique brute générée à Mayotte,

- au plus tard le 31 décembre 2027 pour les agglomérations de plus de 2000 équivalents habitants.

Art 2 - Les eaux urbaines résiduaires de Mayotte qui pénètrent dans les systèmes de collecte sont, avant d’être rejetées, soumises à un traitement secondaire ou à un traitement équivalent :

- au plus tard le 31 décembre 2020 pour les agglomérations de plus de 15 000 équivalents habitants, ce qui avec les agglomérations visées à l’article 3 ci-dessous couvrira au moins 70 % de la charge de pollution organique brute générée à Mayotte,

- au plus tard le 31 décembre 2027 pour les agglomérations de plus de 2000 équivalents habitants.

Art 3 -  Les  eaux urbaines résiduaires de Mayotte qui entrent dans les systèmes de collecte font, avant d’être rejetées dans les zones sensibles, l’objet d’un traitement plus rigoureux  que celui décrit à l’article 2 au plus tard le 31 décembre 2020 pour les agglomérations de plus de 10 000 équivalents habitants, ce qui avec les agglomérations visées à l’article 2 ci-dessus paragraphe 1 couvrira au moins 70 % de la charge de pollution organique brute générée à Mayotte.

Art 4 -  Les  eaux urbaines résiduaires de Mayotte qui entrent dans les systèmes de collecte font, avant d’être déversées, l’objet d’un traitement approprié de manière à respecter les objectifs de qualité des masses d’eau réceptrices , avant le 31 décembre 2027 dans les cas de :

- rejets dans les eaux douces et les estuaires, provenant d’agglomérations de moins de 2000 équivalents habitants,

- rejets dans les eaux côtières provenant d’agglomérations de moins  de 10 000 équivalents habitants.

Article 5 - La ministre de l’écologie, de l’énergie et de la mer et la Ministre des Outre-Mer  sont chargées, chacune en ce qui les concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le

Par le Premier ministre :

Manuel VALLS