| RÉPUBLIQUE FRANÇAISE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ministère de la transition écologique et solidaire |  |  |

Décret n° du

modifiant certaines dispositions des chapitres IV et V du titre V du livre V du code de l’environnement

NOR :

Public : maîtres d'ouvrage prévoyant la construction de canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques, exploitants de ces ouvrages également désignés « transporteurs », organismes habilités, aménageurs et collectivités sur le territoire desquelles sont implantées ces canalisations.

Objet : Ajustement de la procédure d’autorisation et de modification des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques et dispositions techniques diverses.

Entrée en vigueur : le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : Le décret prévoit des ajustements de la procédure d’autorisation. Les canalisations qui ne font l’objet ni d’une étude d’impact, ni d’une enquête publique (longueur inférieure à 2 km et produit de la longueur par le diamètre externe inférieur à 500 m2) ne font plus l’objet d’une autorisation lorsque de surcroit leur pression maximale en service est inférieure à 4 bar. Le décret transfère la compétence de délivrance de l’autorisation au préfet (sauf pour les canalisations transfrontalières ou relevant de la défense nationale), et limite le nombre de consultations obligatoires. Il introduit par ailleurs d’autres ajustements concernant notamment les procédures de modification, les servitudes d’utilité publique « risque », les études de dangers, la mise à jour des données cartographiques, ainsi que le dossier de mise en service.

Référence : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la transition écologique et solidaire,

VU le code de l’environnement, notamment le chapitre IV du titre V de son livre V ;

VU l’avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du;

VU l’avis du Conseil supérieur de l’énergie en date du ;

VU l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du ;

Vu les observations formulées lors de la consultation publique réalisée du au, en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement ;

Le Conseil d’État (section des travaux publics) entendu ;

Décrète :

Article 1er

Le chapitre IV du titre V du livre V du code de l’environnement (partie réglementaire) est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa de l’article R. 554-40, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« La création d’une nouvelle section de canalisation, y compris les installations annexes qu’elle contient, ou d’un nouveau tronçon de canalisation dans le prolongement d’une canalisation existante soumise à autorisation, est à considérer comme une extension de la canalisation existante.

« La création d’une nouvelle section de canalisation, y compris les installations annexes qu’elle contient, ou d’un nouveau tronçon de canalisation rattaché à une canalisation existante soumise à autorisation, est à considérer comme une extension de la canalisation existante si la longueur de cette nouvelle section de canalisation est inférieure à 2 kilomètres.

2° Au 4° du I de l’article R. 554-41, les mots : « a) Lorsqu'elle rejoint un réseau de distribution de gaz : après la dernière bride du poste de livraison » sont remplacés par les mots : « a) Lorsqu'elle rejoint un réseau de distribution de gaz : poste inclus, après la dernière bride du poste de livraison ou de rebours », les mots : « d) Lorsqu'elle rejoint une installation autre que celles mentionnées aux a, b, et c » sont remplacés par les mots : « e) Lorsqu'elle rejoint une installation autre que celles mentionnées aux a, b, c et d », et les mots : « e) Lorsqu’elle quitte le territoire national » sont remplacés par les mots : « f) Lorsqu’elle quitte le territoire national ».

3° Après le c) du 4° du I de l’article R. 554-41, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« d) Lorsqu’elle est alimentée par une unité de production de gaz ou de gaz de biomasse ou d'hydrogène destiné à être mélangé au gaz naturel ou assimilé : poste inclus, après le dernier organe d’isolement du poste d’injection ;

4° Au 2° du II de l’article R. 554-41, après les mots : « et ne dépasse pas 16 bar dans les autres cas » sont insérés les mots : « , sauf pour les canalisations mentionnées au 8° ci-après »,

5° Au 3° du II de l’article R. 554-41, après les mots : « 3° Font partie d’une installation de distribution les conduites, les postes de détente, » sont insérés les mots : « les postes d’injection, »,

6° Au c) du 5° du II de l’article R. 554-41, les mots : « destiné à être mélangé au gaz, l'aval du dernier organe de coupure du site de production ; » sont remplacés par les mots : « destiné à être mélangé au gaz naturel ou assimilé : poste inclus, à la dernière bride du poste d’injection, lorsque celui-ci est démontable ou, dans le cas contraire, après le dernier organe d’isolement du poste d’injection ; »

7° Le II de l’article R. 554-41 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 7° La terminaison aval d'une canalisation de distribution lorsqu’elle rejoint un réseau de transport se situe : poste exclu, avant le dernier organe d’isolement du poste de rebours ;

« 8° Les canalisations de distribution de gaz à hautes caractéristiques sont les canalisations de distribution de gaz dont les caractéristiques dépassent l'un ou l'autre des seuils mentionnés au 2°, et qui ont été mises en service avant le 1er juillet 2012, ou qui ont fait l'objet après cette date d'une opération effectuée sans augmentation ni de la pression maximale en service ni du diamètre nominal et consistant à remplacer ou déplacer un tronçon existant, à raccorder des usagers individuels ou une unité de production de biométhane, ou à réaliser une liaison telle que celles mentionnées au 2° du II de l’article R. 554-52.

8° Le premier alinéa de l’article R. 554-43 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces arrêtés peuvent être précisés par des guides professionnels reconnus par le ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution. ».

9° L’article R. 554-45 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Avant la mise en service de toute canalisation nouvelle ou modifiée, l'exploitant informe le service chargé du contrôle et tient à sa disposition un dossier qui atteste que la canalisation ou sa partie modifiée est conforme aux dispositions de la présente sous-section, complétées, le cas échéant, par les dispositions de l'arrêté d'autorisation.

« Les modalités de cette information, le contenu de ce dossier et les critères précisant les tronçons soumis à cette obligation ainsi que les conditions de mise en service sont définis par un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.

10° L’article R. 554-46 est remplacé par les dispositions suivantes :

« I.- Une étude de dangers, dont le contenu est prévu à l’article R. 555-10-1, est établie préalablement à la conception de toute canalisation de transport soumise à autorisation mentionnée au 1 de l’article L. 555-1 et produite dans le cadre de la demande d’autorisation, conformément aux dispositions de l’article R. 555-8.

« Une étude de dangers, dont le contenu est prévu à l'article R. 555-10-1, est également établie préalablement à la conception de toute opération mentionnée au 8° du II de l’article R. 554-41, hors opérations n’entraînant pas de changement des éléments de l’étude de dangers notamment de maintenance, de remplacement à l’identique ou à l’intérieur du périmètre d’une installation annexe et remise au service chargé du contrôle mentionné à l'article R. 554-58 quarante-cinq jours avant la construction de la canalisation.

« II.- Toute canalisation est conçue, construite et exploitée conformément aux dispositions et mesures prévues le cas échéant par son étude de dangers sauf disposition contraire prévue dans l’arrêté d’autorisation.

« Pour toute canalisation de transport en service soumise à autorisation, ainsi que pour toute canalisation de distribution de gaz à hautes caractéristiques mentionnée au 8° du II de l’article R. 554-41, l’étude de dangers fait l’objet d’un réexamen au moins quinquennal. Ce réexamen porte en particulier sur les canalisations ou tronçons de canalisation pour lesquels des changements de caractéristiques ou des conditions d’exploitation sont intervenus ou pour lesquels l’environnement, notamment l’urbanisation, a évolué. A l’issue de ce réexamen, l’étude de dangers est mise à jour si nécessaire sur les canalisations ou tronçons de canalisation concernés.

« La notice de réexamen et le cas échéant la mise à jour de l’étude de dangers est transmise au service chargé du contrôle.

« Pour ce réexamen et cette mise à jour éventuelle, les canalisations d'un même réseau peuvent, à l’initiative de l’exploitant, faire l'objet d'une notice de réexamen et le cas échéant d’une mise à jour de l’étude de dangers globale ou à l'échelle de chacun des départements traversés.

« Le cas échéant, les mesures compensatoires de sécurité rendues nécessaires sont mises en place au plus tard dans un délai de trois ans suivant la transmission de la mise à jour de l’étude de dangers. Des délais différents peuvent être fixés par arrêté pris dans les formes prévues à l’article R. 554-62 et à l’article R. 555-22.

11° Au II de l’article R. 554-47, les mots : « Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement » sont remplacés par les mots : «  Le conseil social et économique de l'établissement ».

12° Au 2° du I de l’article R. 554-52, les mots : « dont les caractéristiques dépassent l’un ou l’autre des seuils mentionnés au 2° du II de l’article R. 554-41, et qui ont été mises en service avant le 1er juillet 2012, ou qui ont fait l’objet après cette date d’une opération effectuée sans augmentation ni de la pression maximale en service ni du diamètre nominal et consistant à remplacer ou déplacer un tronçon existant, à raccorder des usagers individuels ou une unité de production de biométhane, ou à réaliser une liaison telle que celles mentionnées au II » sont remplacés par les mots : « à hautes caractéristiques mentionnées au 8° du II de l’article R. 544-41 ».

13° Au II de l’article R. 554-52, après les mots : « 1° Aux canalisations de distribution de gaz mentionnées au II de l'article R. 554-41 » sont insérés les mots : « autres que celles mentionnées au 8° du II de l’article R. 554-41 » et après les mots : « ne possédant pas une telle distribution » sont insérés les mots : « et dont les caractéristiques ne dépassent pas l’un ou l’autre des seuils mentionnés au 2° du II de l’article R. 554-41 ».

14° Au III de l’article R. 554-60, les mots : « aux maires des communes concernées. » sont remplacés par les mots : « aux maires des communes concernées ou aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’urbanisme concernés. »

15° Après la sous-section 6 de la section 2 du chapitre IV du titre V du livre V, il est inséré une sous-section 7 ainsi rédigée :

« Sous-section 7 : Prescriptions techniques particulières

« Article R. 554-62

« Les canalisations de transport non soumises à autorisation et de distribution mentionnées aux paragraphes I à III de l’article R. 554-41 peuvent faire l’objet de prescriptions techniques particulières fixées par arrêté pris par le préfet, sur proposition du service chargé du contrôle, portant sur :

« - leur exploitation, surveillance et maintenance ;

« - la réalisation de contrôles techniques, d’analyses ou d’expertises.

« Le projet d'arrêté est porté par le préfet à la connaissance de l’exploitant, auquel un délai de quinze jours est accordé pour présenter éventuellement ses observations par écrit, directement ou par mandataire.

« Les frais induits par ces prescriptions sont à la charge de l’exploitant.

Article 2

Le chapitre V du titre V du livre V du code de l’environnement (partie réglementaire) est ainsi modifié :

1° L’article R. 555-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les canalisations de transport soumises à autorisation de construction et d'exploitation en application de l'article L. 555-1 sont celles mentionnées au I de l'article R. 554-41 qui vérifient au moins l'une des deux conditions suivantes :

« 1° Le fluide est transporté à une pression maximale en service supérieure ou égale à 4 bar et est du dioxyde de carbone, ou dans les conditions normales de température et de pression, un gaz inflammable ou nocif ou toxique, ou un liquide inflammable ;

« 2° La longueur de la canalisation est supérieure ou égale à 2 kilomètres, ou le produit de son diamètre extérieur par sa longueur est supérieur ou égal à 500 mètres carrés.

« Le caractère inflammable, nocif ou toxique d'un fluide s'entend au sens des définitions de l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges.

2° Les alinéas 5, 6 et 10 de l’article R. 555-4 sont supprimés.

3° Au 3° de l’article R. 555-4, après les mots : « Par arrêté préfectoral » sont insérés les mots : « ou inter-préfectoral ».

4° Au dernier alinéa du I de l’article R. 555-5, les mots : « aux articles R. 555-4 et R. 555-15 » sont remplacés par les mots : « à l’article R. 555-4 ».

5° Au 9° de l’article R. 555-8, après les mots : « au regard de l’analyse des enjeux de sécurité et de protection de l’environnement effectuée » sont insérés les mots : «, le cas échéant ».

6° Le deuxième alinéa de l’article R. 555-9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° L’étude d’impact prévue à l’article L. 122-1 dont le contenu est défini à l’article R. 122-5 et complété par l’article R. 555-10, lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale. Si le projet n’est pas soumis à évaluation environnementale à l’issue de l’examen au cas par cas prévu par l’article R. 122-3, la décision correspondante, assortie, le cas échéant, de l’indication par le pétitionnaire des modifications apportées aux caractéristiques et mesures du projet ayant motivé cette décision ;

7° Au 2° de l’article R. 555-9, après les mots : « seuils fixés par l’article R. 214-1, » sont insérés les mots : « et sauf si l’étude d’impact visée au 1° contient déjà ces éléments, ».

8° Le quatrième alinéa de l’article R. 555-9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° L’évaluation mentionnée à l’article R. 1511-4 à 6 du code des transports, lorsque les travaux constituent un grand projet d’infrastructures de transport tel que défini au 2° de l’article R. 1511-1 du même code ;

9° Au deuxième alinéa de l’article R. 555-11, les mots : « Lorsque l'importance particulière des dangers ou inconvénients de la canalisation le justifie, il peut exiger » sont remplacés par les mots : « Lorsque l'importance particulière des dangers ou inconvénients de la canalisation le justifie, le préfet ou le préfet coordonnateur de l’instruction peut exiger ».

10° Au premier alinéa de l’article R. 555-12, avant les mots : « L’autorité environnementale » sont insérés les mots : « Lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale, ».

11° Le second alinéa de l’article R. 555-13 est supprimé.

12° A l’article R. 555-13, les mots : « b) Au service d’incendie et de secours ; » sont remplacés par les mots : « a) Au service d’incendie et de secours ; », les mots : « c) Aux autorités militaires » sont remplacés par les mots : « b) Aux autorités militaires », et les mots : « d) Aux personnes publiques gestionnaires des domaines publics traversés par le projet. » sont remplacés par les mots : « c) Aux personnes publiques gestionnaires des domaines publics traversés par le projet. ».

13° Le II de l’article R. 555-14 est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. Sans préjudice de la consultation d’autres services, notamment lorsque celle-ci est prévue par la réglementation en vigueur, la consultation concerne en outre, le cas échéant :

« a) Dans le cas où la canalisation traverse un espace agricole : la chambre départementale ou interdépartementale d'agriculture et la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ;

« b) Lorsque les caractéristiques de la canalisation de transport ou des travaux ou aménagements liés à sa construction dépassent les seuils de l’autorisation fixés par l'article R. 214-1 du code de l’environnement, les personnes et organismes prévus aux articles R. 181-18, R. 181-22 et R. 181-24 de ce même code ;

14° L’article R. 555-15 est abrogé.

15° Au premier alinéa de l’article R. 555-17, après les mots : « Au vu des avis prévus à l’article R. 555-14 » sont insérés les mots : « et le cas échéant à l’article R. 555-12 » et après les mots : « établit un rapport » est inséré le mot : « motivé ».

16° Au second alinéa de l’article R. 555-17, avant les mots : « Ce rapport est présenté à la commission » sont insérés les mots : « Lorsque les dispositions législatives du chapitre V du titre V du livre V du présent code le prévoient ou lorsque le préfet l’estime nécessaire en raison des enjeux du projet, » et les mots : «. Le service instructeur soumet également à cette commission ses propositions » sont remplacés par les mots : «, ainsi que les propositions du service instructeur ».

17° Au troisième alinéa du I de l’article R. 555-17, avant les mots : « Le pétitionnaire » sont insérés les mots : « Le cas échéant, ».

18° Au premier alinéa de l’article R. 555-18, après les mots : « l’instruction transmet, avec son avis et » sont insérés les mots : « le cas échéant ».

19° Au dernier alinéa de l’article R. 555-18, après les mots : « L'autorisation ministérielle vaut, le cas échéant, autorisation » sont insérés les mots : « ou absence d’opposition à déclaration ».

20° Au premier alinéa de l’article R. 555-19, après les mots : « L'autorisation vaut, le cas échéant, autorisation » sont insérés les mots : « ou absence d’opposition à déclaration ».

21° Au premier alinéa de l’article R. 555-22, après les mots : « l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation » sont insérés les mots : « de la canalisation ou du tronçon de canalisation concerné » et après les mots : « commission départementale compétente mentionnée au I du même article » sont insérés les mots : « lorsque les dispositions législatives du chapitre V du titre V du livre V du présent code le prévoient ou lorsque le préfet l’estime nécessaire en raison des enjeux ».

22° Au premier alinéa de l’article R. 555-23, les mots : « suivant cette même date et qu’il lui adresse » sont remplacés par les mots : suivant cette même date. Il lui adresse ».

23° L’article R. 555-24 est remplacé par les disposition suivantes :

« I. – Toute modification d’une canalisation : modification de ses caractéristiques, extension, déviation, affectation à un nouveau produit parmi ceux visés au I de l’article R. 554-41 ou toute modification de son mode d'utilisation de nature à entraîner un changement notable des éléments figurant dans les actes administratifs relatifs à cette canalisation, est portée avant sa réalisation à la connaissance de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de la canalisation ou du tronçon de canalisation concerné, avec tous les éléments utiles d'appréciation.

« Cette dernière fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires dans les formes prévues par l'article R. 555-22 visant à protéger les intérêts mentionnés aux articles L. 554-5 et L. 211-1. Le cas échéant, lorsque cette modification intervient dans le cadre d'un projet, au sens de l’article L.122-1 du code de l’environnement, soumis à évaluation environnementale, ces prescriptions incluent les mesures d’évitement, de réduction et de compensation et leurs modalités de suivi, concernant les intérêts mentionnés aux articles L. 554-5 et L. 211-1 et relatives à ladite modification.

« Ces modifications sont prises en compte lors du réexamen et le cas échéant dans la mise à jour de l’étude de dangers mentionnés au II de l’article R. 554-46.

« Si l’autorité compétente estime, après avis du service chargé du contrôle, que les modifications sont de nature à entraîner des dangers ou inconvénients mentionnés aux articles L. 554-5 ou L. 211-1, non pris en compte dans les actes administratifs en vigueur ou si le transporteur demande que les modifications de la canalisation soient déclarées d’utilité publique, elle invite le transporteur à déposer une nouvelle demande d'autorisation portant uniquement sur le périmètre de la modification. Celle-ci est soumise aux mêmes formalités qu’une demande d'autorisation initiale.

« II. – Les travaux d’entretien, de maintenance et de grosses réparations d'une canalisation existante ou d'un tronçon de canalisation existante, y compris les installations annexes qu'elle contient, à l'intérieur de la bande de servitude forte définie à l'article L. 555-27, ou à l'intérieur de la servitude amiable mentionnée au 8°de l'article R. 555-8, ou à l'intérieur du site d'une installation annexe du transporteur, ne sont pas soumis à une nouvelle autorisation si la nature du fluide transporté n'est pas modifiée et si ni le diamètre ni la pression maximale en service de la canalisation ne sont augmentés.

« Parmi ces opérations, le remplacement d'une canalisation existante ou d'un tronçon de canalisation existante, y compris les installations annexes qu’elle contient, dans le respect des prescriptions techniques prévues à l'article L. 554-8, et à moins de 2 mètres de la canalisation existante, est dispensé des obligations du présent article.

24° L’article R. 555-25 est abrogé.

25° Au premier alinéa de l’article R. 555-28, après les mots : « section 2 du chapitre IV » sont insérés les mots : « et la section 3 du présent chapitre », les mots : « de la révision périodique » sont remplacés par les mots : « du réexamen quinquennal », les mots : « remplacée par une révision » sont remplacés par les mots : « remplacé par un réexamen », et les mots : « de la révision quinquennale » sont remplacés par les mots : « du réexamen quinquennal ».

26° Après le premier alinéa de l’article R. 555-28, un alinéa ainsi rédigé est ajouté : « Un arrêté du ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques fixe les prescriptions particulières à mettre en œuvre lors d’un arrêt temporaire. »

27° Dans les dispositions de l’article R. 555-28, la référence à l’article R. 554-51 du code de l’environnement est remplacée par une référence à l’article R. 555-22 du code de l’environnement.

28° L’article R. 555-28 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai, une canalisation ne respectant pas les dispositions applicables aux canalisations en arrêt temporaire et dont l’exploitation a été interrompue pendant plus de trois années consécutives est mise à l’arrêté définitif dans les conditions prévues à l’article R. 555-29.

29° Au troisième alinéa de l’article R. 555-29, après les mots : « Des prescriptions techniques particulières peuvent être fixées par l’arrêté d’autorisation de la canalisation ou par arrêté pris dans les formes prévues par l’article R. 555-22, pour garantir les intérêts mentionnés à l’alinéa précédent » sont insérés les mots : « , et le cas échéant mentionnés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement, ».

30° Au premier alinéa de l’article R. 555-30, les mots : « après avis de la commission départementale compétente en matière d’environnement et de risques sanitaires et technologiques » sont supprimés.

31° Le troisième alinéa de l’article R. 555-30 est remplacé par les dispositions suivantes :

« b) Les servitudes d’utilité publique prévues au troisième alinéa de l’article L. 555-16 après avis de la commission départementale compétente en matière d’environnement et de risques sanitaires et technologiques :

32° Après le sixième alinéa de l’article R. 555-30, deux alinéas ainsi rédigés sont ajoutés :

« La consultation de la commission mentionnée au b) peut être remplacée par la consultation des maires des communes concernées ou des présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’urbanisme notamment lorsque la modification a une portée géographique limitée. En l’absence d’avis dans un délai de deux mois à compter de la saisine, celui-ci est réputé favorable.

« Les servitudes d’utilité publique mentionnées au b) de l’article R. 555-30 sont, le cas échéant, modifiées sur la base des mises à jour des études de dangers mentionnées au II de l’article R. 554-46, selon la même procédure que les servitudes initiales.

33° A l’avant dernier alinéa de l’article R. 555-30, après les mots : « l’article 11 de la loi n° 58-336 du 29 mars 1958 » sont insérés les mots : « et l’article 7 de la loi n° 49-1060 du 2 août 1949 ; ».

34° Au deuxième alinéa de l’article R. 555-30-1, les mots : « dont les caractéristiques dépassent l’un ou l’autre des seuils mentionnés au 2° du II de l’article R. 554-11 et qui ont été mises en service avant le 1er juillet 2012 » sont remplacés par les mots : « à hautes caractéristiques mentionnées au 8° du II de l’article R. 544-41 ».

35° Après le deuxième alinéa de l’article R. 555-30-1, deux alinéas ainsi rédigés sont ajoutés :

« Le b) de l’article R. 555-30 ne s’applique pas aux canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé mentionnées au 1° de l’article L. 554-5 qui ont été mises en service avant le 1er juillet 2012, lorsqu’elles relient entre eux deux réseaux de distribution publique de gaz et traversent le territoire de communes ne possédant pas une telle distribution et dont les caractéristiques ne dépassent pas l’un ou l’autre des seuils mentionnés au 2° du II de l’article R. 554-41.

« Pour les canalisations qui ne relèvent plus de l’autorisation, le préfet de chaque département concerné peut modifier ou, en cas de disparition du risque, abroger les servitudes mentionnées au b) de l’article R. 555-30. Le préfet de chaque département concerné notifie cette modification ou abrogation aux communes concernées.

36° Au II de l’article R. 555-30-1, les mots : « de la mise à jour de » sont remplacés par les mots : « du réexamen de », les mots : «, ou plus fréquemment selon les critères fixés par un arrêté du ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. » sont supprimés, et les mots : « l’arrêté mentionné ci-dessus. » sont remplacés par les mots : « un arrêté du ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. ».

37° Au premier alinéa de l’article R. 555-36, après les mots : « La déclaration d'utilité publique prévue à l'article R. 555-33, le cas échéant, » sont insérés les mots : « ou l’autorisation de construire et d’exploiter pour les canalisations de gaz naturel ou assimilé relevant de la mission du service public de l'énergie, »

Article 3

La propriété et les droits conférés par l'autorisation de construire et d'exploiter et par la déclaration d'utilité publique délivrées en application de la loi n° 49-1060 du 2 août 1949, pour une canalisation dont l'exploitation a été confiée par l’État pour une durée déterminée à un transporteur en application du décret du 24 février 1995, peuvent être cédés par l’État à un nouveau transporteur dans les conditions prévues à l’article R. 555-27 du code de l’environnement.

La poursuite de l’exploitation s’effectue dans les conditions et selon les règles fixées par les chapitres IV et V du titre V du livre V du code de l’environnement.

Article 4

La ministre de la transition écologique et solidaire est chargée de l’application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le

Par Le Premier ministre :

La ministre de la transition écologique et solidaire