|  |
| --- |
| RÉPUBLIQUE FRANÇAISE |
|  |  |  |
| Ministère de la santé et de la prévention |
|  |  |  |
|  |  |  |

Décret n° 2022- du 2022

relatif à la sécurité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine

NOR : SPRP2203315D

*Publics concernés : personnes responsables de la production, de la distribution ou du conditionnement d’eau ; agences régionales de santé ; services de l’Etat ; collectivités territoriales.*

*Objet : transposition de la directive* *(UE) 2020/2184* *du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (refonte).*

*Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2023 à l’exception du 24° et du 25° du I de l’article 1er qui entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et du 1° du II de l’article 1er qui entre en vigueur le 1er janvier 2029.*

*Notice : le présent décret transpose la directive (UE)2020/2184* *du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (refonte) et modifie, le chapitre Ier relatif aux eaux potables et le chapitre II relatif aux eaux minérales naturelles du titre II du livre III de la première partie du code de la santé publique ainsi que* *la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales.*

*Références : le décret, ainsi que les dispositions du code de la santé publique et du code général des collectivités territoriales qu’il modifie, peuvent être consultées dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).*

La Première ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et de la prévention,

Vu la directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (refonte) ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1311-1 et L. 1321-10 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu l’ordonnance n°XX du XX portant transposition de la direction (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (refonte) ;

Vu l’avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail en date du 15 juillet 2022 ;

Vu l’avis du Haut Conseil de la santé publique en date du 13 mai 2022 ;

Vu l’avis de la mission interministérielle de l’eau en date du 20 septembre 2022 ;

Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 3 novembre 2022 ;

Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1er

I. – La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre III de la première partie du code de la santé publique (partie réglementaire) est ainsi modifiée :

1° L’article R. 1321-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« *Art. R.1321-1*

I - La présente section est applicable aux eaux destinées à la consommation humaine définies comme :

1° Toutes les eaux qui, soit en l’état, soit après traitement, sont destinées à la boisson, la cuisson, la préparation des aliments, à l’hygiène corporelle, à l’hygiène générale et à la propreté, ou à d’autres usages domestiques ou d’agrément, dans les lieux publics comme privés, quelle que soit leur origine et qu’elles soient fournies par un réseau de distribution, à partir d’un camion-citerne ou d’un bateau-citerne, ou en bouteilles ou en contenants, y compris les eaux de source ;

2° Toutes les eaux utilisées dans les entreprises du secteur alimentaire pour la fabrication, la transformation, la conservation ou la commercialisation de produits ou de substances destinés à la consommation humaine, y compris la glace alimentaire d’origine hydrique.

II. - La présente section n’est pas applicable aux eaux minérales naturelles et aux eaux relevant de l’article L. 5111-1 ;

2° après l’article R.1321-1, il est inséré un article D. 1321-1-1 ainsi rédigé :

*« Art. D. 1321-1-1*

Au sens de la présente section, on entend par :

Usages alimentaires, les usages liés à la boisson, à la préparation et la cuisson des aliments, au lavage de la vaisselle, à l’arrosage des jardins potagers ;

Usages liés à l’hygiène corporelle, les usages tels que l’utilisation de l’eau dans la douche, le bain, le lavabo, pour le lavage du linge ;

Usages liés à l’hygiène générale et à la propreté, les usages liés notamment à l’évacuation des excrétas, au lavage des locaux, au lavage de véhicules au domicile, au nettoyage des surfaces à l’échelle des bâtiments ;

Usages d’agrément, les usages liés notamment à l’alimentation en eau des piscines, des bains à remous, des systèmes collectifs de brumisation d’eau, des jeux d’eaux, des fontaines décoratives, l’arrosage des toitures végétalisées et des espaces verts à l’échelle des bâtiments ; »

3° A l’article R. 1321-2, avant le mot : « chimiques » est inséré le mot : « physico-» ;

4° A l’article R. 1321-3, avant le mot : « chimiques » est inséré le mot : « physico-» et les mots : «, après avis de l’Autorité de sûreté nucléaire » sont supprimés ;

5° Après l’article R. 1321-3, il est inséré un article R. 1321-3-1 ainsi rédigé :

« *Art. R. 1321-3-1. -* Les eaux destinées à la consommation humaine doivent satisfaire à des valeurs indicatives fixées par arrêté du ministre chargé de la santé pour les paramètres chimiques. » ;

6° A l’article R. 1321-5, la première occurrence du mot : « conteneurs » est remplacée par le mot « contenants », les mots : « conteneurs et dans les » sont supprimés et le mot « récipients » est remplacé par le mot « contenants » ;

7° Après l’article R. 1321-5, il est inséré un article R. 1321-5-1 ainsi rédigé :

« *Art. R. 1321-5-1. -* Les valeurs indicatives définies à l’article R. 1321-3-1 et les valeurs de vigilance définies à l’article R. 1321-15-1 doivent être satisfaites pour les eaux fournies par un réseau de distribution, au point où, à l’intérieur de locaux ou d’un établissement, elles sortent des robinets qui sont normalement utilisés par la consommation humaine. » ;

8° Au onzième alinéa de l’article R. 1321-6, les mots : «, pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail » sont supprimés ;

9° A l’article R. 1321-7, les deux premiers alinéas du II sont remplacés par les dispositions suivantes :

« II. - Le préfet peut également transmettre le dossier de demande figurant à l’article R. 1321-6 ainsi que le rapport de synthèse figurant au I au ministre chargé de la santé en cas de risque ou de situation exceptionnels qui peut les transmettre pour avis à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. » ;

10° L’article R. 1321-13 est ainsi modifié :

a) Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’acte portant déclaration d’utilité publique des travaux de prélèvement d’eau destinée à la consommation humaine est précédé d’une enquête publique régie par les dispositions titre Ier du livre Ier du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. » ;

b) Au premier alinéa, qui devient le deuxième, les mots : « destinés à l’alimentation des collectivités humaines » sont remplacés par les mots : « destinée à la consommation humaine » ;

11° A l’article R.1321-13-1 et au I de l’article R. 1321-13-4, les mots : « l’alimentation des collectivités humaines » sont remplacés par les mots : « la consommation humaine » ;

12° Après l’article R. 1321-15, il est inséré un article R. 1321-15-1 ainsi rédigé :

« *Art. R. 1321-15-1*

« Le programme d’analyses des échantillons d’eau prélevés dans les installations de production et de distribution inclut également un programme pour certains paramètres définis dans une liste de vigilance qui constituent un sujet de préoccupation sanitaire.

« Le contenu et les fréquences de prélèvements et d’analyses de ce programme sont précisés par arrêté du ministre chargé de la santé.

« Des valeurs de vigilance sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé.

« Si les valeurs de vigilance ne sont pas respectées dans les conditions prévues à l’article R. 1321-5, la personne responsable de la production ou de la distribution d’eau destinée à la consommation humaine envisage les mesures qui suivent et met en œuvre celle qui est la plus appropriée :

« 1° Prendre en compte des paramètres concernés de la liste de vigilance dans le programme d’analyses de la surveillance de la qualité de l’eau prévue à l’article R. 1321-23 ;

« 2° Définir un plan d’actions comprenant des mesures correctives, qui est tenu à la disposition du directeur général de l’agence régionale de santé.

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux eaux en bouteille ou en contenants vendues ou distribuées à titre gratuit. »

13° L’article R. 1321-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Afin de définir le programme du contrôle sanitaire prévu à l’article R. 1321-15, la personne responsable de la production ou de la distribution d’eau informe annuellement le directeur général de l’agence régionale de santé du volume d’eau distribuée, selon les modalités de transmission définies par le directeur général de l’agence régionale de santé. » ;

14° Au premier alinéa de l’article R. 1321-19, après la première occurrence du mot : « articles » est insérée la référence : « R. 1321-10, » et après la référence : « R. 1321-15 » est insérée la référence : «, R.1321-15-1 » ;

15° Après l’article R. 1321-22, il est inséré un article R.1321-22-1 ainsi rédigé :

« *Art. R. 1321-22-1*

De la zone de captage jusqu’en amont des installations privées de distribution, la personne responsable de la production ou de la distribution d’eau élabore, met en œuvre, évalue et met à jour un plan de gestion de la sécurité sanitaire de l’eau sur la partie dont elle a la compétence.

Pour l’application du présent article, la zone de captage correspond à l’aire d’alimentation du captage mentionnée à l'article L. 211-3 du code de l’environnement.

A défaut, elle correspond :

1° En l’absence de délimitation de l’aire d’alimentation du captage, au périmètre de protection éloignée du captage d’eau défini à l’article L. 1321-2 ;

2° En l’absence de délimitation de l’aire d’alimentation du captage et d’un périmètre de protection éloignée, au périmètre de protection rapprochée défini à l’article L. 1321-2 élargi au territoire des communes incluses dans ce périmètre.

3° En l’absence de délimitation d’un périmètre de protection rapprochée, la zone de captage correspond au territoire des communes sur lesquelles se situe le captage.

Les modalités d’élaboration, de mise en œuvre, d’évaluation, de mise à jour et de transmission du plan de gestion de la sécurité sanitaire de l’eau sont précisées par un arrêté des ministres chargés de la santé, de l’environnement et de l’agriculture. Cet arrêté précise également les informations à mettre à disposition ou à transmettre au directeur général de l’agence régionale de santé, au préfet, au directeur de l’agence ou de l’office de l’eau territorialement compétents et aux consommateurs.

Lorsque des personnes morales différentes sont chargées du prélèvement, de la production et de la distribution de l’eau, les conditions d’élaboration, de mise en œuvre, d’évaluation et de mise à jour des plans font l’objet d’une concertation pour tenir compte des risques identifiés et des mesures prises par ces personnes morales. Ces conditions prévoient notamment les modalités de coordination et de cohérence des plans, dont les modalités de transmission des informations pertinentes entre les parties prenantes.

La personne responsable de la production ou de la distribution d’eau adresse au directeur général de l’agence régionale de santé les informations nécessaires en vue de leur transmission à la Commission européenne. » ;

16° L’article R. 1321-23 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après la référence : « R. 1321-15 » est insérée la référence : « , R. 1321‑15‑1 » et les mots « surveiller en permanence » sont remplacés par les mots « mettre en œuvre une surveillance permanente afin de garantir » ;

b) Au 1°, les mots « par la personne responsable de la production ou de la distribution d’eau » sont supprimés ;

c) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Un programme de tests et d'analyses effectués sur des points jugés critiques déterminés en fonction des dangers et des risques identifiés. Les modalités de ce programme de tests et d’analyses ainsi que des valeurs de référence pour certains paramètres sont précisées par un arrêté du ministre chargé de la santé après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’environnement, de l’alimentation et du travail » ;

17° L’article R. 1321-24 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots « , comprenant notamment : » et les a), b) et c) sont supprimés ;

b) Au 2°, à la deuxième phrase du premier alinéa, le signe : « : » est remplacé par les mots : « accrédité par le Comité français d’accréditation ou par tout autre organisme d’accréditation signataire d’un accord de reconnaissance multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation, pour la réalisation des prélèvements et des analyses des paramètres concernés. » ;

c) les a) et b) du 2° sont supprimés ;

d) les mots : « le laboratoire situé dans l’usine de traitement d’eau ou, à défaut, par un laboratoire » sont remplacés par les mots : « un laboratoire » ;

e) La phrase « les prélèvements peuvent être réalisés par un agent de l’usine de traitement d’eau à condition que l’activité de prélèvement soit incluse dans le domaine d’application du système de gestion de la qualité mentionné au 1° » est supprimée.

18° A l’article R. 1321-27, le 2ième alinéa est ainsi modifié:

a) Le mot « en » est supprimé ;

b) Après le mot « informe » sont insérés les mots « de l'application effective des mesures prises ».

19° Après l’article R. 1321-28, il est inséré un article R. 1321-28-1 ainsi rédigé :

« *Art. R. 1321-28-1. -* Lorsque les valeurs indicatives définies à l’article R. 1321-3-1 et les valeurs de vigilance définies à l’article R. 1321-15-1 ne sont pas satisfaites et que le préfet, sur le rapport du directeur général de l'agence régionale de santé, estime que la distribution présente un risque pour la santé des personnes, il demande à la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau de prendre des mesures correctives pour rétablir la qualité des eaux. Cette dernière informe de l'application effective des mesures prises, le maire et le directeur général de l'agence régionale de santé, qui transmet cette information au préfet territorialement compétent. »

20° Le premier alinéa de l’article R. 1321-29 est ainsi modifié :

1. Les références : « R. 1321-27 et R. 1321-28 » sont remplacés par les références : « R. 1321-27, R. 1321-28 et R. 1321-28-1 » ;
2. Après les mots : « références de qualité » sont insérés les mots : « , les valeurs indicatives et les valeurs de vigilance » ;
3. La première occurrence des mots : « sur le rapport du directeur général de l’agence régionale de santé » est supprimée.

21° L’article R. 1321-30 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « informés » sont insérés les mots : « immédiatement » ;

b) La dernière phrase est supprimée ;

c) L’article est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Dans les cas prévus aux articles R. 1321-27 et R. 1321-29, dès lors que le non-respect des limites de qualité est considéré comme un danger potentiel pour la santé humaine, la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau prend dès que possible toutes les mesures suivantes :

« 1° Elle notifie à tous les consommateurs concernés le danger potentiel pour la santé humaine et sa cause, le dépassement de la limite de qualité et les mesures correctives qui ont été prises, notamment l’interdiction, la restriction d’utilisation ou d’autres mesures ;

« 2° Elle communique aux consommateurs les conseils nécessaires sur les conditions de consommation et d’utilisation des eaux, en tenant particulièrement compte des groupes de population pour lesquels les risques sanitaires liés à l’eau sont plus élevés, et elle met ces conseils à jour régulièrement ;

« 3° Une fois qu’il a été établi que tout danger potentiel pour la santé humaine est écarté, elle en informe les consommateurs. »

22° L’article R. 1321-31 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots « qualité de l’eau », les mots « au point de conformité défini au 1° de l’article R. 1321-5 » sont ajoutés ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré quatre alinéas ainsi rédigés :

« La dérogation est limitée aux cas suivants :

« 1° Une nouvelle ressource est utilisée pour la production d'eau destinée à la consommation humaine ;

« 2° Une nouvelle source de pollution est détectée dans la zone de captage utilisée pour la production de l'eau destinée à la consommation humaine, ou des paramètres ont fait l’objet d’une recherche récente ou d’une détection récente ;

« 3° Une situation imprévue et exceptionnelle concernant une ressource déjà utilisée pour la production d'eau destinée à la consommation humaine et pouvant conduire à des dépassements temporaires faibles des limites de qualité. » ;

c) Le premier alinéa ainsi que les quatre alinéas créés au a) constituent un I ;

;

d) Au troisième alinéa, les mots : « ne constitue pas un danger potentiel » sont remplacés par les mots : « n’induit pas un risque »

e) Au sixième alinéa, le mot : « conteneurs » est remplacé par le mot : « contenants » et sont ajoutés les mots : « ni aux eaux mentionnées au 2° de l’article R. 1321-1. » ;

f) Au septième alinéa, les mots : « aux articles R. 1321-33 et R. 1321-34 » sont remplacés par les mots : « à l’article R. 1321-33 » ;

g) Les alinéas deux à huit, qui deviennent les alinéas six à douze, constituent un II

23° L’article R. 1321-33 est ainsi modifié :

a) Avant la première phrase du premier alinéa, sont insérés les mots : « Dans des circonstances exceptionnelles, une » et la même phrase est complétée par les mots : «, pour les cas prévus aux 1° et 2° du I de l’article R. 1321-31 »;

b) A la deuxième phrase, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « seconde ».

24° L’article R. 1321-34 est abrogé ;

25° L’article R. 1321-36 est ainsi modifié :

a) les mots : «, aux articles R. 1321-33 et R. 1321-34 » sont remplacés par les mots : « et à l’article R. 1321-33 » ;

b) les mots : « présenter un risque particulier » sont remplacés par les mots : « être à l’origine d’un risque sanitaire ».

26° L’article R. 1321-38 est remplacé par les dispositions suivantes :

« *Art. R. 1321-38. -* Les eaux douces superficielles utilisées pour la production d’eau destinée à la consommation humaine respectent les limites de qualité définies par arrêté du ministre chargé de la santé.

« L’arrêté préfectoral mentionné à l’article R. 1321-8 fixe les valeurs que doivent respecter les caractéristiques physiques, chimiques et microbiologiques de ces eaux pour chaque point de prélèvement. » ;

27° Au dernier alinéa de l’article R. 1321-39, les mots : « valeurs limites impératives et des valeurs guides » sont remplacés par les mots : « limites de qualité » ;

28° A l’article R. 1321-41, le b) du 1° et les a), b), e), f) et g) du 2° sont supprimés ;

29° Le deuxième alinéa du 3° de l’article R. 1321-43 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« - l’installation privée de distribution d’eau destinée à la consommation humaine, c’est-à-dire les canalisations et appareillages installés entre les robinets qui sont normalement utilisés pour les eaux destinées à la consommation humaine, dans des lieux publics comme dans des lieux privés, et le réseau public de distribution mais seulement lorsqu’ils ne relèvent pas de la responsabilité de la personne responsable de la production ou de la distribution d’eau ; » ;

30° L’article R. 1321-48 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I:

- le mot : « objets » est remplacé par le mot : « produits » ;

- après les mots : « doivent être conformes » sont insérées les mots : suivants : « aux exigences minimales spécifiques en matière de sécurité sanitaire » définies par arrêté ;

- les mots : «, de présenter un danger pour la santé humaine ou d’entrainer une altération de la composition de l’eau définie par référence à des valeurs fixées par cet arrêté » sont remplacés par le signe : « : » ;

b) Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« - d’être à l’origine, directement ou indirectement, d’un risque pour la santé humaine ;

« - d'altérer la couleur, l'odeur ou la saveur de l'eau ;

« - de favoriser le développement de la flore microbienne ;

« - de libérer des contaminants dans les eaux à des niveaux pouvant engendrer un non-respect des exigences de qualité de l’eau destinées à la consommation humaine. » ;

Les mots : « Ces dispositions  » sont remplacées par les mots : « Ces exigences minimales spécifiques en matière de sécurité sanitaire  ».

Après les mots : « groupes de matériaux », sont insérés les mots  : « produits, à savoir les matériaux organiques, métalliques, matériaux à base de ciment, émaux et céramiques ou autres matériaux inorganiques, et en fonction de leur usage. Elles concernent notamment : »

c) Au 1°, les mots : « La liste des substances et matières autorisées » et « d’objets » sont remplacés respectivement par les mots : « Les listes positives des substances de départ, compositions et constituants » et « produits » ;

d) Aux 2° et 3°, les mots : « et matières » sont remplacés par les mots : « de départ, compositions et constituants » ;

e) Au 4°, après les mots : « limites spécifiques de migration » sont remplacés par les mots : « les limites de migration dans l’eau de substances de départ, compositions et »,  ». Après les mots :« groupes de » sont insérés les mots : « substances de départs, compositions et » ;

f) le 5° est ainsi rédigé :

« 5° Les règles relatives à la nature des échantillons de matériaux ou d'objets à utiliser et aux méthodes d'analyse à mettre en œuvre en vue du contrôle du respect des dispositions prévues aux 1° à 4°. » ;

g) Le 6° est supprimé.

g) L’article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

IV.- Sans préjudice des dispositions applicables du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) n°765/2008 et (UE) n°305/2011, les produits approuvés conformément aux exigences minimales spécifiques en matière de sécurité sanitaire satisfont aux exigences visées au I et peuvent être mis sur le marché.

V. - Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, fixe les mesures de protection plus rigoureuses pour l'utilisation de matériaux finaux lorsque la qualité spécifique des eaux brutes locales l'impose.

31° Le I de l’article R. 1321-50 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I,

- après les mots : « consommation humaine » sont insérés les mots : « dont les agents chimiques de traitement et les médias filtrants, » ;

- après les mots « les conditions normales ou prévisibles de leur emploi » sont insérés les mots « dans les réseaux de distribution publics ou privés et à l’intérieur des bâtiments » ;

b) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Ils ne soient pas susceptibles, intrinsèquement ou par l'intermédiaire de leurs résidus :

« - d’être à l’origine, directement ou indirectement, d’un risque pour la santé humaine ;

« - d'altérer la couleur, l'odeur ou la saveur de l'eau ;

« - de favoriser involontairement le développement de la flore microbienne ;

« - de libérer des contaminants dans les eaux à des niveaux pouvant engendrer un non-respect des exigences de qualité de l’eau destinées à la consommation humaine.. » ;

c) Le 2° est remplacé par les termes suivants « 2° Ils soient efficaces au regard de l’usage auquel ils sont destinés ».

32° Après l’article R. 1321-55, il est inséré un article R. 1321-55-1 ainsi rédigé :

« *Art. R. 1321-55-1.* - Le propriétaire du réseau intérieur de distribution d’eau mentionné au 3° de l’article R. 1321-43 élabore, à sa charge, une évaluation des risques liés aux installations intérieures de distribution d’eau et une surveillance des installations intérieures de distribution d’eau destinée à la consommation humaine dont les modalités d’élaboration et de mise en œuvre sont définies par un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l’environnement.

« Cette évaluation comprend :

« 1° Une analyse des risques liés aux installations intérieures de distribution d’eau destinée à la consommation humaine ainsi qu’aux produits et matériaux y afférents ;

« 2° Une surveillance de la qualité de l’eau lorsque des risques particuliers pour la qualité de l’eau ou la santé humaine ont été identifiés au cours de l’analyse des risques mentionnée au 1° ;

« La surveillance des installations comprend notamment :

« a) Un programme de tests et d’analyses ;

« b) Une vérification régulière des mesures prises pour assurer le fonctionnement des installations ;

« c) La tenue et la mise à jour d’un fichier sanitaire des installations.

« En cas de risque pour la santé humaine démontré soit par la surveillance de la qualité de l’eau soit par la surveillance des installations, le propriétaire du réseau intérieur de distribution d’eau prend sans délai les mesures de gestion nécessaires pour rétablir la qualité de l’eau distribuée et protéger la santé des consommateurs. Il informe les consommateurs concernés, par les moyens adaptés, de la survenue d’une dégradation de la qualité de l’eau considérée comme un danger potentiel pour la santé humaine ainsi que des mesures prises.

« Le propriétaire du réseau intérieur adresse au directeur général de l’agence régionale de santé les informations nécessaires en vue de leur transmission à la Commission européenne. ».

33° Après le premier alinéa de l’article R. 1321-57, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La dérogation prévue au premier alinéa n’est pas requise dans le cadre de l’application de l’article L. 1322-14. »

II. – Le titre II du Livre III de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article R. 1322-44 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « accrédité par le Comité français d’accréditation ou par tout autre organisme d’accréditation signataire d’un accord de reconnaissance multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation, pour la réalisation des prélèvements et des analyses des paramètres concernés. » ;

b) les 1° et 2° sont supprimés.

2° A l’article R. 1324-1, après les mots : « les infractions aux dispositions du I » sont insérés les mots : « et du II » ;

3° L’article R. 1324-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« *Art. R. 1324-6. –* Le fait de mettre sur le marché et d’utiliser des matériaux et objets destinés aux installations de production, de distribution et de conditionnement qui entrent en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine mentionnés à l’article R. 1321-48 ou des produits et procédés destinés au traitement de l'eau destinée à la consommation humaine mentionnés à l’article R. 1321-50, sans disposer de l’attestation prévue aux II de ces articles est puni de l’amende prévue pour les contraventions de 5ème classe. Le ministre chargé de la santé peut retirer du marché les produits en cause. »

**Article 2**

La section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° L’article R. 2224-5-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art R. 2224-5-2.- Pour l'application du I de l’article L. 2224-7 -3, la personne publique responsable de la production d’eau qui assure tout ou partie du prélèvement formalise par délibération son intention de contribuer à la gestion et à la préservation de la ressource en eau. »

Pour l'application du II de l'article L. 2224-7-3, cette délibération n'est pas requise.

2° L’article R. 2224-5-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art R. 2224-5-3.- Pour la mise en œuvre des mesures mentionnées au II de l’article L 2224-7-3, une cellule d'animation et un comité de pilotage dédiés peuvent être mis en place par la personne publique en charge de la mission de contribution à la gestion et à la préservation de la ressource en eau. Dans le cas d'un territoire concerné par un schéma d'aménagement et de gestion de l'eau, la commission locale de l'eau peut être consultée sur le plan d'action.

Lorsque plusieurs aires d'alimentation se superposent en tout ou partie, les personnes publiques en charge des services concernés veillent à coordonner les mesures prévues dans leurs plans d'action.

Le plan d'action complété d'une carte présentant le périmètre de l'aire d'alimentation concernée est déposé par la personne publique en charge de ce plan et tenu à disposition du public à la mairie de chacune des communes couvertes par ce périmètre. Avis de ce dépôt est donné par chaque commune concernée par affichage pendant une période d'au moins un mois.

Chaque année, la mise en œuvre du plan d'action fait l’objet d’un rapport qui est annexé au rapport mentionné à l'article L. 2224-5 et présenté dans les conditions prévues aux articles D. 2224-1 à D. 2224-5. »

**Article 3**

I. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2023, à l’exception des 24° et 25° du I de l’article 1er qui entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et à l’exception du 1° du II de l’article 1er qui entre en vigueur le 1er janvier 2029.

II. - Les dérogations accordées jusqu’au 12 janvier 2023 en vertu des articles R. 1321-31 et R. 1321-33 du code de la santé publique, dans leur rédaction antérieure à celle résultant du présent décret, restent applicables jusqu’à leur date d’expiration.

Les dérogations accordées conformément à l’article R. 1321-31 peuvent être renouvelées conformément à l’article R. 1321-33, dans sa rédaction issue du présent décret, dans le cas où une deuxième dérogation n’a pas encore été octroyée.

Le droit de demander à la Commission européenne une troisième dérogation conformément à l’article R. 1321-34, dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023, reste applicable pour les deuxièmes dérogations en vigueur au 12 janvier 2021.

**Article 4**

Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l’intérieur et des outre-mer, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, le ministre de la santé et de la prévention et la ministre déléguée auprès du ministre de la santé et de la prévention, chargée de l’organisation territoriale et des professions de santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait le

Par la Première ministre :

Elisabeth BORNE

Le ministre de l’économie, des finances et

de la souveraineté industrielle et numérique

Bruno LE MAIRE

Le ministre de l’intérieur

et des outre-mer

Gérald DARMANIN

Le ministre de la transition écologique

et de la cohésion des territoires

Christophe BECHU

Le ministre de la santé

et de la prévention

François BRAUN

La ministre déléguée auprès du

ministre de la santé et de la prévention,

chargée de l’organisation territoriale

et des professions de santé

Agnès FIRMIN LE BODO